Zápis č. 57. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 26. 6. 2014 konaného v sále kulturního domu v Kvasinách.

Přítomni: dle prezenční listiny, která je součástí zápisu.

- Předseda svazku p. Daněk přivítal všechny přítomné a konstatoval, že v počtu 11 přítomných je schůze usnášení schopná. Omluven p. Vilímek. Přítomní byli seznámeni s programem jednání dle pozvánky. Zapisovatelkou byla určena účetní svazku pí. Kovářová, ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni p. Václav Dušek a pí. Božena Šedová.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Kontrola usnesení z minulého zasedání. Předseda svazku konstatuje, že všechny body minulého usnesení jsou splněny. Změna 2. hygienického pásma je předmětem dnešního zasedání.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Císařská studánka – dílčí výsledky při čerpání z vrtů. Předseda svazku předložil výboru zprávu od firmy OHGS s.r.o., která provádí monitoring čerpání vody z vrtů a měření a rozbory vody. Z této zprávy vyplývá, že naše předpoklady stran množství dusičnanů byly správné. Firma rovněž monitoruje vrty a studny mimo lokalitu Císařské studánky z důvodů možného ovlivňování výše hladin při intenzivním čerpání z vrtů CS. Kompletní zpráva je uložena v kanceláři Vodovodního svazu Císařská studánka.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Opravy a investice v roce 2014. V současné době jsou připraveny 3 akce v Kvasinách. Jedná se o opravu kanalizace u řadovek (č. p. 312 – 317), kde se bude postupovat, vzhledem k nemožnosti provést výměnu výkopovým způsobem, technologií zavlečení sanačního rukávu. Financování je v režimu 1/2 VsCs a 1/2 obec Kvasiny. Další oprava je v části kanalizace u č. p. 87, kde stará kanalizace je chybně zaústěna do nové v silnici 321. Zde se bude postupovat běžnou výkopovou metodou. Financování je stejné jako v prvním případě. Dále se v lokalitě u Okálů z důvodů provádění nových povrchů na přilehlých komunikacích bude překládat část vodovou včetně napojení stávajících přípojek. Financování bude ze zdrojů VsCs.

Dále byla zvažována variantně oprava čerpací stanice v Ličně. Celková rekonstrukce (technologie, zateplení budovy a sanace jímacího objektu) by stála cca 1 mil. Kč. Vzhledem k malé významnosti této čerpací stanice předseda svazku navrhuje dílčí opravy stávající technologie, nezbytné opravy pláště budovy a jímacího objektu v širším časovém horizontu s nižšími finančními náklady. V souvislosti s tímto byl též probírán starší uvažovaný návrh na možnost propojit vodovodní soustavu Císařské studánky s vodovodní soustavou Dřízna.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Úprava 2. pásma hygienické ochrany vodního zdroje Císařská studánka. Předseda svazku p. Daněk a starosta města Solnice p. Kubíček seznámili výbor s novými poznatky. 2. pásmo hygienické ochrany vodního zdroje Císařské studánky je nově stanoveno v roce 1995 a nezasahuje tedy do průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Zasahuje do ní naopak pásmo Litá. Starosta města Solnice p. Kubíček informoval přítomné, že jde do vlády návrh na nový, výhodnější výpočet za vyjímání ze ZPF. To by mělo snad platit od 1. 1. 2015. Předseda svazku navrhuje v souvislosti s výše uvedeným revokaci usnesení z 56. zasedání výboru ze dne 3. 4. 2014 -  zrušit bez náhrady bod č. 4. tj. zadaní zpracování na stanovení 2. pásma hygienické ochrany vod Císařské studánky.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Různé.  Předseda svazku sdělil, že v souladu se záměrem pokračovat se stavebními úpravami na budově centrálního vodojemu v Solnici bude provedena oprava schodiště, fasády a výměna vstupních dveří. Starosta obce Kvasiny připomíná opravy hydrantů v Kvasinách při stavbě nových chodníků.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Diskuse.  Starostka obce Libel, pí. Šedová upozornila na závady v komunikaci po provedených výkopech vodovodů v roce 2009 a potřebu řešit opravu. Předseda svazku zjistí spolu se starostkou místa a počet závad a skutečnost bude projednána se SUS Rychnov a pokusí se jednat i s původním dodavatelem stavby LBtech.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

- Závěr a usnesení. Předseda svazku p. Daněk poděkoval přítomným za účast a vyzval k přečtení a schválení usnesení.

Hlasování:

pro/proti/zdržel 11/0/0

Zapsala. Zuzana Kovářová

USNESENÍ

č. 57. z jednání výboru Vodovodního svazu Císařská studánka ze dne 26. 6. 2014 konaného v sále kulturního domu v Kvasinách.

Výbor bere na vědomí bez připomínek:

- kontrolu usnesení z minulého zasedání

- zprávu o dílčích výsledcích čerpání z vrtů VsCs

- informace o opravách kanalizací a vodovodu v Kvasinách

- informaci o dílčí opravě čerpací stanice v Ličně

Výbor revokuje:

- usnesení z 56. zasedání výboru Vodovodního svazku ze dne 3. 4. 2014 a ruší bod číslo 4., tj. zadání zpracování na stanovení 2. pásma hygienické ochrany vod Císařské studánky.

Výbor ukládá:

1. předsedovi zjistit závady na komunikaci v obci Libel po provedených výkopech vodovodu v roce 2009 a jednat o jejich opravě.

Zapsala: Kovářová